## Slide 1: Proyecto de Grado
ANÁLISIS DE RIESGO EN TIEMPO REAL DE REDES DE COMUNICACIONES
INTERDEPENDIENTES AL SISTEMA ELÉCTRICO
John Esteban Pulido Salinas
Universidad de Los Andes

## Slide 2: Contenido

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Sistema de Potencia

## Slide 5: Grafo

## Slide 6: Grafo de Potencia

## Slide 7: Sistema de comunicaciones

## Slide 8: Sistema de comunicaciones
Camino más corto entre nodo i y centro de control:
Número de paquetes en cola del nodo i:
Constante de inverso de la temperatura de la red:
Tiempo máximo de de viaje del paquete:
Valor óptimo proporción distancia min:
Tiempo del viaje del paquete:

## Slide 9: Sistema de comunicaciones

## Slide 10: Sistema de comunicaciones

## Slide 11: Grafo de Comunicaciones

## Slide 12: Nodos
1
3
2
4
5
Nodo
Nodo de potencia
Nodo de comunicaciones
Nodo de generación
Nodo de bus

## Slide 13: Nodos

## Slide 14: Nodos de Potencia

## Slide 15: Arcos
1
3
2
Arco
Arco de potencia
Arco de comunicaciones

## Slide 16: Arcos

## Slide 17: Paquetes

## Slide 18: Vulnerabilidad
[11] Emergence of scaling in random networks
[12] Error and attack tolerance of complex networks
[13] Cascading failure analysis with dc power flow model and transient stability analysis
“Las redes eléctricas han demostrado exhibir las propiedades de una red libre de escala [11]”
“Es bien sabido que las redes libres de escala son robustas frente a fallos aleatorios, pero vulnerables a ataques dirigidos [12]”
“Estas características mencionadas anteriormente pueden implicar que la eliminación de unas pocas líneas y/o nodos importantes en una red podría causar fallos en cascada y apagones severos [13]”

## Slide 19: Vulnerabilidad
Flujo de entrada y de salida: Fi | Fo
Red: G = ( V , E )
Red residual: Gf = ( V , Ef )
Arco: ( i , j )
Capacidad del arco: c(i,j)
Flujo del arco: f(i,j)
Source-node: Fi = 0
Sink-nodes: Fo = 0
m: len(sources)
n: len(sinks)
fmax: ford_fulkerson( G , u , v ).maximum
: índice de vulnerabilidad de la linea
[6] A power flow-based model for the analysis of vulnerability in power networks

## Slide 20: Consecuencias
[6] A power flow-based model for the analysis of vulnerability in power networks
Consecuencia de los buses
Consecuencias de una línea

## Slide 21: Consecuencias Lineas Caso IEEE 14

## Slide 22: Consecuencias Lineas Caso IEEE 118

## Slide 23: Consecuencias Caso IEEE 118

## Slide 24: Propabilidad de Falla en Lineas
: Flujo de la linea
: Probabilidad promedio de sobrecarga de la linea
: Flujo máximo de seguridad de la linea
: Flujo máximo de seguridad de la linea
: Flujo máximo límite de la linea donde esta falla

## Slide 25: Propabilidad de Falla en Nodos
: Probabilidad de falla de los buses
: Probabilidad de falla de generador por límites de frecuencia
: Probabilidad de falla de generador por límites de voltaje

## Slide 26: Riesgo

## Slide 27: Análisis de Riesgo

## Slide 28: Análisis de Riesgo en Cascada

## Slide 29: Casos
0. GBreducednetwork
1. case118
2. case5
3. case57
4. iceland
5. case9
6. case1354pegase
7. case9241pegase
8. case2869pegase
9. GBnetwork
10. case145
11. case24_ieee_rts
12. case3120sp
13. case1888rte
14. case33bw
15. case30
16. case6515rte
17. case11_iwamoto
18. case_ieee30
19. case6495rte
20. case6470rte
21. case89pegase
22. case39
23. case4gs
24. case5_demo_gridcal
25. case_illinois200
26. case6ww
27. case2848rte
28. case300
29. case14

## Slide 30: Referencias